Замечания по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайское сельское поселение

1.Обосновывающие материалы общая информация:

-стр 31 таблица 3,2 № 163 курган в излучине реки Пшиш не наше

№ 172 курган ст Рязанская не наше

2.Программа комплексного развития

Стр 15 таблица 2.4.1. х.Долгогусев, карьер Долгогусевский не наше

3. Обосновывающие материалы том 4

Стр 5 не наша, стр 6 х.Долгогусев, карьер Долгогусевский не наше

4. Обосновывающие материалы том 6

Стр 15 воздействие на окружающую среду Бжедуховское СП , население Родниковского СП не наше

5.Обосновывающие материалы Том 1 теплоснабжение книга 1.3 схема сетей п.Дружный не наше

6. Обосновывающие материалы Том 1 теплоснабжение книга 1.1

Пересмотреть теплоснабжение . СОШ № 16 – здание самое большое а все параметры самые низкие (расход топлива, нагрузка, потребление тепла и тд).

ИО главы

Первомайского сельского поселения Н.Н.Милованов